天津医科大学朱宪彝纪念医院

放射科DR维保项目调研通知

各供应厂商：

根据政府采购有关规定，结合我院采购工作安排，现对我院放射科医疗设备维保方案进行方案调研，欢迎符合资质的供应商前来参加。

- 调研内容及基本需求

| 序号 | 设备名称 （品牌型号） | 数量 （台/套） | 购置时间 | 维保基本要求 | 维保 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动DR（FUJIFILM FDR Go f） | 1 | 2019 | 人工及技术服务，包含全部配件。 | 3 |
| 2 | 悬吊DR（FUJIFILM DR CALNEO） | 2 | 2019 | 人工及技术服务 | 3 |

二、要求

1. 各供应商用PPT介绍维保方案，介绍时间均不准超过5分钟。PPT内容按以下顺序编制目录及内容：

（1）维保方案；

（2）增值服务；

（3）业绩、用户名单、用户联系人、联系方式。

PPT不得在讲解前临时更改。

2. 纸质资质及技术资料严格按照参考样式编制目录、提供相应材料，否则按照不合格供应商处理。

3. 可提供多种维保方案，分别报价。

4. 有问题及时与设备科联系。

三、报名方式及需提供的资料

1. 提供真实齐全的电子版资质证明文件一份、电子版技术资料文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，所有资料均需加盖公章）。本通知后附参考样式。

2. 请有意向参加调研报名的供应商于2024年1月22日前将PPT及公司资质证明文件（所有文件加盖公章扫描，分辨率不低于300dpi）、电子版技术资料文件发到zxyshebei@163.com，邮件中附件名称命名为“产品名称-品牌-型号维保方案.ppt”和“XX公司资质文件.rar”，邮件题目统一为“维保调研会介绍-设备名称-供应商公司名称”。

四、时间、地点及联系方式

时间、地点：请在规定时间内进行报名，现场会议时间和地点另行通知。

联系人：姚老师

联系电话：022-59562035

E-mail：zxyshebei@163.com

天津医科大学朱宪彝纪念医院

2025年1月15日

（提交资料参考格式见下页）

填表说明：

1.不得随意更改表格的内容及格式，如果没有或者不涉及，就写“无”或“不涉及”。

2.请按以下每一项先后顺序排版，不要把所有附件附在最后

3.提供的证照和资料须为真实有效，若所提供的资料有虚假成分，一经核实，将停止所有业务来往，请勿违反诚信原则。

放射科医疗设备维保调研 技术材料

公司名称（公章）： 联系人： 联系电话：

XX年XX月XX日

目录

- 报价（样式参见附件1）

- 商务响应及维保详细方案（样式参见附件2）

- 设备用户情况表（样式参见附件3）

- 前三年设备维护、维修记录（样式及要求参见附件4）

- 廉政承诺书（样式参见附件5）

- 其他

附件1

维保方案报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 启用时间 | 维保年限 （年） | 维保类型 | 维保费用（万元） | 其他需要说明事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2019 | 3 | 整机全保/技术保/配件保 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员费用、差旅费用、交通费、维保服务费用、预防性维护及巡检费用、维修及配件更换费用、快递费、软件功能维修费用、软件升级费用等为完成本项目所需全部费用。按照维保行业标准，维保年度费用应不超过设备原值的5%。

本公司承诺上述信息真实、有效，如有虚假，本公司承担由此引起的一切责任。

除以下配件、耗材、功能、服务外，本方案提供的其他设备组成部分（包括所有软硬件）均在承诺维保范围内：

1.……

2.……

3.……

如非保修范围配件需要更换，我方以市场价？%优惠提供。

| 公司名称（公章）： | 联系人： | 联系方式： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日期： |

附件2

商务响应及维保方案

（1）商务响应

| 序号 | 维保要求 | 响应情况（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应服务 |  |  |
| 1.1 | 维保方在天津有固定人员提供服务。具有原设备厂家培训证明的维修工程师2名及以上服务人员持证维修，随时接受采购人查验培训证明原件。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |
| 1.2 | 维保方至少指定1名工程师负责本项目。如负责本项目工程师有变更，需主动向用户说明。 |  |  |
| 1.3 | 全年365天（含节假日）24小时指定负责的资深工程师电话技术支持，0.5小时内电话响应，需向消毒供应中心咨询人员提供耐心、详细的解答 |  |  |
| 1.4 | 若电话无法解决问题，8小时内赶赴现场处理；如遇夜间8Pm至次日8Am设备抢修，维保方经与设备使用方沟通，在不影响灭菌工作开展的前提下可延迟至24小时内赶赴现场处理。提供不限次数现场技术服务。 |  |  |
| 2 | 技术服务 |  |  |
| 2.1 | 免收技术服务的全部人工费用 |  |  |
| 2.2 | 免收到达现场技术服务的所有差旅费 |  |  |
| 2.3 | 所列保修设备（机器所有软、硬件）均包含在保修合同内。为所保设备保证备件的存储并优先提供配件的供应。更换零件的响应时间小于24小时。 |  |  |
| 2.4 | 全新原厂零件供应，更换配件时提供原厂零件制造商出具的原厂配件来源证明。免费更换零件。更换配件应等待用户现场确认配件为新开产品才能更换。设备同一故障维修次数不得大于3次。 |  |  |
| 2.5 | 免费机器保养咨询。每年4次免费常规保养及校准（每季度1次），包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查。定期更换设备易损部件，并向设备管理部门报备，将运行状态报告纳入项目管理档案中。 |  |  |
| 2.6 | 每月至少一次由指定负责的资深工程师现场巡查一次，巡查内容情况应在巡查后一周内向设备管理部门报备，并将供巡查报告纳入项目管理档案中。 |  |  |
| 2.7 | 保证开机率：在服务周期，对所保设备开机率承诺保证达到95%（一年按365个日历日计算），否则按照“误一延三”免费延长维保期 |  |  |
| 2.8 | 故障检修后，如非工作人员操作失误所致报警，应确保每次检修后报警次数小于2次；大于2次报警所致的耗材成本在维保费内扣除 |  |  |
| 2.9 | 公司（制造商）有产品升级（包括配件及人工服务）要及时告知用户并免费落实升级服务 |  |  |
| 2.10 | 现场服务需要提前与用户沟通确认时间，提供服务报告后需要双方签名确认留底保存 |  |  |
| 2.11 | 每年度服务开始前应向采购人设备管理部门提交年度服务计划，每年度服务结束后应向采购人设备管理部门提交年度服务报告 |  |  |
| 2.12 | 每年度服务结束后一周内需向采购人设备管理部门提供该年度内更换配件的详细清单 |  |  |
| 2.13 | 如设备原装配件为进口的，则维修配件应全部为原厂原装进口正品，全部来自原始生产商或者其授权的代理商，且产品的内外包装、功能、品质、性能、技术指标等均符合原厂公开的生产（技术）等相关规定和要求，提供产品报关单 |  |  |
| 2.14 | 免费与用户信息系统接口连接，实现互联互通、数据传递 |  |  |
| 2.15 | 须承诺建立完整的项目管理档案，及时对该项目管理各环节的文件资料进行收集、整理、归档，并在维保年度结束后一周内及时交付医院设备管理部分。项目管理档案为年度验收的主要内容之一，并作为付款的先决条件之一。 |  |  |
| 2.16 | 在服务期间，维保方应遵守采购人在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污染物的有关规定，否则一切后果自负。 |  |  |
| 2.17 | 视用户需要，免费提供设备移机或软件重新部署安装等服务。 |  |  |
| 3 | 培训服务 |  |  |
| 3.1 | 每年按照用户需求及时免费提供设备操作及维护培训。培训内容包括但不限于：设备的工作原理、设备的操作、设备的保养、常见故障的诊断和排除；培训方式为理论授课及实操演示。 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |
| 4.1 | 按年付款，服务验收合格，服务年度结束后支付该年度合同金额 |  |  |
| 5 | 保密责任 |  |  |
| 5.1 | 需按照相关制度与用户就数据信息安全等内容签署保密协议。 |  |  |

（2）维保方案

（至少应包括常规现场保养、性能验证和全套电气测试的周期、详细步骤、更换配件清单、应急方案等内容）

注：本公司承诺上述信息真实、有效，全部配件来自原始生产商或者其授权的代理商，且产品的内外包装、功能、品质、性能、技术指标等均符合原厂公开的生产（技术）等相关规定和要求。如有虚假，本公司承担由此引起的一切责任。

| 公司名称（公章）： | 联系人： | 联系方式： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日期： |

附件3

同类项目用户情况表

（表后附成交合同，不得遮挡涂黑）

| 设备名称 | 医院及科室 | 规格型号 | 数量 | 维保价格（万元） | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附成交合同：

说明：各供应商对此表真实性负责，并承担虚假造成的一切法律后果。

| 公司名称（公章）： | 联系人： | 联系方式： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日期： |

附件4

前三年设备维护、维修记录

（维修记录应包括更换配件名称、规格型号、市场报价等信息）

放射科医疗设备维保调研 资质证明文件

公司名称（公章）： 联系人： 联系电话：

XX年XX月XX日

目录

- 营业执照

- 医疗器械经营许可证（备案证明）

- 医疗器械产品注册证（或注册登记表）

- 代理服务的原厂授权委托书

- 个人授权及身份证复印件

- 医药代表备案表（附件6）

- 其他